## Daten Lampen
Glühlampe - pro und kontra
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Peter Kuhlow, Elektrowärme, 19370 Parchim
Anwendungsbeispiel: Beleuchtung je 3 Lampen gleicher Lichtleistung im
Wohnzimmer mit Heizung (Erdgaskessel) Thermostat-Regelung
Bezeichnung | Dim.
Lampenart |  | Glühlampe | "Energiesparlampe" | Messung | korrigiert
|  | dimmbar | nicht dimmbar | 21.02.2011 | auf 230 V
Technische Daten
Nennleistung | W | 60 | 12
Leistung | W | 60 |  | 11.06 | 10.69
Scheinleistung | VA | 60 |  | 19.94 | 19.27
Leistungsfaktor | - | 1 |  | 0.555 | 0.555
Nennspannung | V | 230 | 230 | 238 | 230
Stromstärke | A | 0.261 |  | 0.0838 | 0.081
Lichtleistung 25 °C | W | 3 | 3
Lichtleistung 0 °C | W | 3 | 1.8
Lichtleistung - 10 °C | W | 3 | 1
Verlustleistung | W | 57 | 9
Lichtstrom | lm | 715 | 600
| lm / W | 11.9 | 52.2
propagierte
Energieeinsparung | % |  | 80
Lebensdauer | Std. | 1) 1000 | 8000
Werte bei Nennspannung |  | durch Hersteller
drastisch gesenkt
Entsorgung |  | normal | Sondermüll (Hg!!!)

## VergleichETA0,90
Glühlampe - pro und kontra
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Peter Kuhlow, Elektrowärme, 19370 Parchim
Anwendungsbeispiel: Beleuchtung je 3 Lampen gleicher Lichtleistung im
Wohnzimmer mit Heizung (Erdgaskessel) Thermostat-Regelung
Jahresverbrauch Gaskessel (Heizung): normal 20.000 kWh/a
Jahresverbrauch Elektroenergie: 3300 kWh/a
Anwendungsbeispiel Berechnung Energieverbrauch:
Anzahl Lampen | 3 | Glühlampe | Energiesparlampe
Leistung/Lampe | W | 60 | 12
Verlustleistung/Lampe | W | 57 | 9
1. Heizzeit (Sept.-Mai) | Tage/a | 273 | 273
4 Benutzungsstunden | Std./a | 1092 | 1092
Elektroenergieverbrauch | kWh | 196.56 | 39.312
davon Lichtenergie | kWh | 9.828 | 9.828
nutzbare Heizenergie | kWh/a | 186.732 | 29.484
Einsparung Heizenergie bei | kWh | 207.48 | 32.76
Wirkungsgrad Heizungsanlage | 0.9
propagierte Energieeinsparung (%) |  |  | 80
tatsächliche Energieeinsparung (%) |  |  | -8.8889
2. übrige Zeit (Juni-August) | Tage/a | 91 | 91
1,5 Benutzungsstunden | Std./a | 136.5 | 136.5
Elektroenergieverbrauch | kWh | 24.57 | 4.914
davon Lichtenergie | kWh | 1.2285 | 1.2285
Energieverluste | kWh/a | 23.3415 | 3.6855
propagierte Energieeinsparung (%) |  |  | 80
tatsächliche Energieeinsparung (%) |  |  | 80
Gesamtenergieverbrauch | kWh/a | 221.13 | 44.226
Beleuchtung
davon Lichtenergie | kWh/a | 11.0565 | 11.0565
Gesamtwirkungsgrad |  | 0.87716 | 0.90741
(Licht+Heizung) aus 1. und 2.
propagierte Energieeinsparung (%) |  |  | 80
tatsächliche Energieeinsparung (%) |  |  | 10.4321
Fazit: Nur in nicht beheizten Räumen und in der heizfreien Zeit (2. Periode)
ist die Glühlampe ein "Energieverschwender".

## VergleichETA0,86
Glühlampe - pro und kontra
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Peter Kuhlow, Elektrowärme, 19370 Parchim
Anwendungsbeispiel: Beleuchtung je 3 Lampen gleicher Lichtleistung im
Wohnzimmer mit Heizung (Erdgaskessel) Thermostat-Regelung
Jahresverbrauch Gaskessel (Heizung): normal 20.000 kWh/a
Jahresverbrauch Elektroenergie: 3300 kWh/a
Anwendungsbeispiel Berechnung Energieverbrauch:
Anzahl Lampen | 3 | Glühlampe | Energiesparlampe
Leistung/Lampe | W | 60 | 12
Verlustleistung/Lampe | W | 57 | 9
1. Heizzeit (Sept.-Mai) | Tage/a | 273 | 273
4 Benutzungsstunden | Std./a | 1092 | 1092
Elektroenergieverbrauch | kWh | 196.56 | 39.312
davon Lichtenergie | kWh | 9.828 | 9.828
nutzbare Heizenergie | kWh/a | 186.732 | 29.484
Einsparung Heizenergie bei | kWh | 217.1302 | 34.2837
Wirkungsgrad Heizungsanlage | 0.86
propagierte Energieeinsparung (%) |  |  | 80
tatsächliche Energieeinsparung (%) |  |  | -13.0233 | im Winter ist die Energiebilanz der Glühbirne günstiger
2. übrige Zeit (Juni-August) | Tage/a | 91 | 91
1,5 Benutzungsstunden | Std./a | 136.5 | 136.5
Elektroenergieverbrauch | kWh | 24.57 | 4.914
davon Lichtenergie | kWh | 1.2285 | 1.2285
Energieverluste | kWh/a | 23.3415 | 3.6855
propagierte Energieeinsparung (%) |  |  | 80
tatsächliche Energieeinsparung (%) |  |  | 80 | nur im Sommer trifft die behauptete Ersparnis zu
Gesamtenergieverbrauch | kWh/a | 221.13 | 44.226
Beleuchtung
davon Lichtenergie | kWh/a | 11.0565 | 11.0565
Gesamtwirkungsgrad |  | 0.9208 | 0.94186
(Licht+Heizung) aus 1. und 2.
propagierte Energieeinsparung (%) |  |  | 80
tatsächliche Energieeinsparung (%) |  |  | 6.7571 | Im Jahresschnitt ist die Energie-Ersparnis nur 6,8% statt 80% wie behauptet.
Fazit: Nur in nicht beheizten Räumen und in der heizfreien Zeit (2. Periode)
ist die Glühlampe ein "Energieverschwender".